Опросный  лист  для  заказа шкафа автоматического включения резервного питания АВР

ООО «ЧЭТЗ» г. Чебоксары тел. (8352) 45-75-47

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й ввод | 2-й ввод |
| 1 | Тип вводного аппарата | Автоматический выкл. | Тип |  |  |
|  |  |  | Ток, А |  |  |
|  |  | Рубильник (разъединитель) | Тип |  |  |
|  |  |  | Ток, А |  |  |
| 2 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителя на вводе (при наличии) |  |  |
| 3 | Необходимость задержки времени | при переключении на резервный ввод, сек |  |
|  |  | при возврате на основной ввод, при его восстановлении, сек |  |
| 4 | Необходимость учёта электроэнергии | на основных вводах |  |
|  |  | на резервном вводе |  |
|  |  | на шине гарантированного питания |  |
|  |  | без учёта |  |
| 5 | Наличие распределительного блока в цепи нагрузки |  |
| 6 | Приборы индикации (щитовые), (V, A) | напряжение на вводных фидерах |  |  |
|  |  | ток на вводных фидерах |  |  |
|  |  | напряжения на отходящем фидере |  |
|  |  | ток на отходящем фидере |  |
| 7 | Необходимость удаленного контроля и управления с помощью ПК (да/нет) |  |
| 8 | Способ подключения силовых фидеров (сверху/снизу) | вводной |  |  |
|  |  | отходящий |  |
| 9 | Сечение силовых фидеров, мм2 | вводной |  |  |
|  |  | отходящий |  |
| 10 | Количество, тип и cечение подключаемых кабелей | на вводе |  |  |
|  |  | в цепи нагрузки |  |
| 11 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |
| 12 | Предполагаемые габаритные размеры оболочки (ВхШхГ) |  |
| 13 | Степень защиты обеспечиваемая оболочкой (ящиком, шкафом) по ГОСТ 14254 |  |
| 14 | Наличие цокольного основания (только для шкафов) |  |
| 15 | Дополнительные требования: |  |
| 16 | Количество устройств АВР подлежащих изготовлению |  |

| 17 | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик и его адрес, тел |  |
|  |  | Контактное лицо заказчика |  |
|  |  | Отгрузочные реквизиты |  |

___________________________________                        _______________________

(должность  руководителя)                                                                           (подпись)

_______________________

(дата)

М.П.