| ООО «Чебоксарский электротехнический завод» |
| --- |
| 8(835-2) 45-75-47, 45-73-70, 22-62-00, 67-00-96 |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
| для заказа комплектный трансформаторных подстанций |
| 1 | Тип подстанциии | Двухтрансформаторная проходная (2КТП П) |
|  |  | Двухтрансформаторная тупиковая (2КТП Т) |
|  |  | Однотрансформаторная проходная (КТП П) |
|  |  | Однотрансформаторная тупиковая (КТП Т) |
| 2 | Мощность трансформатора, кВА схема соединений обмоток трансформатора | 63 | 100 | 160 | 250 |
|  |  | 400 | 630 | 1000 |  |
| Распределительное устройство высокого напряжения (ВН) |
| 3 | Ток предохранителей ВН, А |  |
| 4 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 6 | 10 |
| 5 | Наличие разрядников РВО (ОПН) | Да | Нет |
| 6 | Наличие ВНР или ВНА | Да | Кол-во: | Нет |
| 7 | Наличие РВЗ | Да | Кол-во: | Нет |
| 8 | Наличие РЛНД для воздушного ввода | Да | Нет |
| 9 | Ввод на стороне ВН | Воздух | Кабель |
| 10 | Соединение РУВН с трансформатором | Шина | Кабель |
| 11 | Наличие АВР или Секционирования на стороне ВН | Да | Нет |
| Распределительное устройство низкого напряжения (НН) |
| 12 | Вводное устройство | РЕ-19 1000А | ВР-32 630А | Автоматический выключатель |
|  |  | РС-6 630А | РС-4 400А |  |
| 13 | Соединение трансформатора с РУНН | Шина | Кабель |
| 14 | Счетчики учета электроэнергии | Активный | Реактивный | Активно-Реактивный | другой |
| 15 | Приборы контроля | 1 вольтметр | 3 амперметра |
| 16 | Уличное освещение, 16 А (_________) | Да | Нет |
| 17 | Резистивный подогреватель | Да | Нет |
| 18 | Трансформатор тока на учет | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 300/5 |
|  |  | 400/5 | 600/5 | 800/5 | 1000/5 |
| 19 | Трансформатор (ы) тока на амперметр (ы) | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 300/5 |
|  |  | 400/5 | 600/5 | 800/5 | 1000/5 |
| 20 | Коммутирующий аппарат на отходящих линиях | Автоматический выключатель (тип ВА) | Рубильник с предохранителями (тип РПС) |
| 21 | Ток отходящих линий, А | Номинальный ток аппарата | Ток теплового расцепителя |
|  | Линия 1 | Линия 5 |  |  |  |  |
|  | Линия 2 | Линия 6 |  |  |  |  |
|  | Линия 3 | Линия 7 |  |  |  |  |
|  | Линия 4 | Линия 8 |  |  |  |  |
| 22 | Ввод на стороне НН | Воздух | Кабель |
| 23 | Наличие разрядников РВО (ОПН) | Да | Нет |
| 24 | Наличие АВР или Секционирования на стороне НН | Да | Нет |
| 25 | Вариант | утепленный | Да | Нет |
|  |  | в металлическо корпусе | Да | Нет |
| Контактная информация: |
| Наименование заказчика: |  | Тел./факс.: |  |
| Исполнитель: |  | E-mail: |  |