ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ УКРМ

ООО Чебоксарский электротехнический завод chetz@bk.ru 8 (8352) 22-62-00

# Text boxes

| Ввод кабельный: Вводной разъединитель: Предохранители: Ошиновка: медная / алюминиевая | Окраска корпуса : Исполнение: Степень защиты: |
| --- | --- |

| Тип конденсаторной установки | регулируемая; нерегулируемая |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6,3; 10,5 |
| Наличие вводного разьединителя | с разъединителем; без разъединителя |
| Номинальная мощность установки, квар* | 150; 300; 450; 600; 750; 900; 1050; 1200; 1350; 1500; 1800; 2100; 2250; 2400; 2700; 3150; 3600 |
| Шаг регулирования, квар* | 150, 300, 450, 600, 750, 900 |
| Желаемое деление мощности установки по ступеням, квар (пример: 300+450+450) |  |
| Наличие дросселей для защиты конденсаторов от высших гармоник (если нелинейная нагрузка по мощности составляет 15% от общей) | да; нет |
| Наличие канала связи RS232, RS485 | да; нет |
| Программное обеспечение регулируемой установки для интеграции в АСУТП | да; нет |
| Ток термической стойкости высоковольтной ячейки подключающей УККРМ к сети, кА |  |
| Ток короткого замыкания в точке (присоединения) подключения УККРМ, кА |  |
| Требуется ли высоковольтная ячейка для подключения УККРМ к сети. | да; нет |
| Требуется ли утепленный блок-контейнер для размещения УККРМ | да; нет |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,% (заполняется при комплектации установки дросселями) |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой токаТHDi, % |  |
| Абсолютные величины гармоник тока | 1-__%; 3-__%; 5-__%; 7-__%; 7-__%; 9-__%; 11-__%; 13-__% |
| Абсолютные величины гармоник напряжения | 1-__%; 3-__%; 5-__%; 7-__%; 7-__%; 9-__%; 11-__%; 13-__% |
| Дополнительные требования |  |
| *-по желанию Заказчика параметр может быть изменен Выбранный параметр подчеркивается, либо вписывается другой |
| Организация |  | Город |  |
| Контактное лицо Ф.И.О., должность |  | Тел: |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |