Изготовитель 000 Чебоксарский электротехнический завод

Г.Чебоксары пр.Московский 19/9   22-62-00  45-75-47

Опросный лист на шкаф управления с УПП

| Наименование объекта |
| --- |
| Электродвигатель | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Тип |  |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |
| Скорость вращения, об/мин |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| агрегат (НА) | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Тип |  |  |  |  |
| Производительность |  |  |  |  |
| Номинальный напор |  |  |  |  |
| Параметры | Значение |
| Особенности использования ШУН |  |
| Максимальное количество одновременно работающих НА |  |
| Перекачиваемая жидкость |  |
| Регулируемый параметр (давление/уровень) |  |
| Количество дискретно-контролируемых уровней |  |
| Количество контролируемых величин или диапазонов давления |  |
| Необходимость передачи телеметрической информации (да, нет) |  |
| Наименование параметров: |  |
| Тип протокола: |  |
| Выбор основного рабочего двигателя автоматический и(или) ручной |  |
| Необходимость в АВР питания |  |
| Использование преобразователя частоты АПЧ |  |
| Использование устройства плавного пуска УПП |  |
| Подвод питающего кабеля (сверху, снизу) |  |
| Подвод отходящего кабеля (сверху, снизу) |  |
| Обслуживание шкафа (одностороннее, двухстороннее) |  |
| Место установки ШУН (в насосной, в электропомещеиии, иное) |  |
| Степень защиты ШУН (IPXX) |  |
| Расстояние от трансформаторной подстанции доШУН, м |  |
| Расстояние от ШУН до НА, м |  |
| Служебная и аварийная индикация состояния ШУН |  |
| Учет потребленной электроэнергии по каждому вводу (да, нет) |  |
| Потребляемый ток по каждому из двигателей (да, нет) |  |
| Включенное состояние НА, (да, нет) |  |
| Срабатывание АВР питания, (да, нет) |  |
| Аварийный уровень давления (да, нет) |  |
| Аварийный уровень в резервуаре (да. нет) |  |
| Аварийный уровень в дренажном приямке (да, нет) | - |
| Дополнительная сигнализация (да, нет) |  |

| Дополнительные требования Указываются дополнительные возможности, реализуемые ШУН (защита сухого хода, необходимость автоматического перехода на прямое питание от сети при аварии АПЧ и/или УПП) |  |
| --- | --- |
| Пускозащитное оборудование ШУН (отечественное или импортное) |  |

Однолинейная схема управления действующей установки

Наименование предприятия и контактные данные ответственного лица заказчика:

1.1 ФИО

- Должность:

- Адрес:

- Тел./факс:

- E-mail (электронная почта):

- Наименование предприятия: